## Grab Samples Rivers
GRAB SAMPLES RIVERS
 | time axis 2015-10-01 to 2025-06-01
Joes House Border Sample 1 - pH | 2016-04-01: 7.01; 2016-05-01: 7.9; 2016-06-01: 7.47; 2016-07-01: 6.77; 2016-08-01: 6.57; 2016-09-01: 7.21; 2016-10-01: 7.9; 2016-11-01: 7.84; 2016-12-01: 7.93; 2017-03-01: 8.12; 2017-05-01: 8.04; 2017-06-01: 7.79; 2017-07-01: 7.74; 2017-08-01: 7.64; 2017-09-01: 7.88; 2017-10-01: 7.89; 2017-11-01: 7.98; 2017-12-01: 7.32; 2018-01-01: 7.66; 2018-03-01: 7.52; 2018-04-01: 7.45; 2018-05-01: 7.82; 2018-06-01: 7.39; 2018-07-01: 7.16; 2018-08-01: 7.38; 2018-09-01: 7.24; 2018-10-01: 7.79; 2018-11-01: 7.65; 2018-12-01: 7.26; 2019-01-01: 7.29; 2019-04-01: 6.88; 2019-06-01: 7.03; 2019-07-01: 7.33; 2019-08-01: 7.37; 2019-09-01: 7.43; 2019-10-01: 7.28; 2020-05-01: 6.9; 2020-06-01: 7.83; 2020-07-01: 7.64; 2020-08-01: 7.49; 2020-09-01: 7.46; 2021-06-01: 7.91; 2022-02-01: 7.33; 2022-07-01: 8.2; 2022-08-01: 8.2; 2022-09-01: 8; 2023-03-01: 8.1; 2023-04-01: 8.3; 2023-05-01: 8; 2023-06-01: 8.2; 2023-07-01: 7.6; 2023-09-01: 7.7; 2023-10-01: 7.9; 2024-07-01: 8.2; 2024-08-01: 8.3; 2024-09-01: 8.2
Botriver downstream Sample 2 - pH | [5 empty] | 6.7 | 7.1 | 7.88 | 7.27 | 6.79 | 7.31 | 7.66 | 7.97 | 7.69 | 7.83 | [6 empty] | 7.77 | 7.73 | 7.85 | 7.88 | [7 empty] | 7.4 | 7.15 | 7.47 | 7.28 | 7.7 | 7.47 | 7.28 | 7.24 |  |  | 6.82 |  |  | 7.65 | 7.38 | 7.46 | 7.23 | [6 empty] | 6.92 | 7.74 | 7.64 | 7.46 | 7.46 |  | 6.74 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 6.9 | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 7.8 | 6.7 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 7.3 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 6.8 | 7.1 | 7.8 |  | 7.8 | 7.7 | 7.2 | 7.8 | 7.3 | 7.7 | 7.5 |  | 7.3 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 7.8
Botriver upstream Sample 3 - pH | 2021-06-01: 6.79; 2022-02-01: 6.84; 2022-03-01: 6.8; 2022-04-01: 6.8; 2022-05-01: 7; 2022-07-01: 7; 2022-08-01: 7.6; 2022-09-01: 7.2; 2022-10-01: 7.4; 2022-11-01: 7.4; 2022-12-01: 7.9; 2023-01-01: 6.9; 2023-02-01: 7.3; 2023-03-01: 7.4; 2023-04-01: 7.7; 2023-05-01: 7.3; 2023-06-01: 7.7; 2023-07-01: 7.3; 2023-08-01: 7.3; 2023-09-01: 6.8; 2023-10-01: 7.2; 2023-11-01: 7.7; 2024-01-01: 7.7; 2024-02-01: 7.7; 2024-03-01: 7.5; 2024-04-01: 7.9; 2024-05-01: 7.6; 2024-06-01: 7.7; 2024-07-01: 7.7; 2024-09-01: 7.6; 2024-10-01: 7.7; 2024-11-01: 7.8; 2024-12-01: 7.4; 2025-01-01: 7.7; 2025-06-01: 6.6
Leeurivier border Sample 4 | [5 empty] | 6.84 | 6.95 | 7.92 | 7.51 | 7.02 | 7.04 | 7.78 | 8 | 7.84 | 8.07 | 7.4 | 7.97 | 8.14 | 7.26 | 7.87 | 7.53 | 7.51 | 7.67 | 7.82 | 7.83 | 7.93 | 7.73 |  |  | 7.78 | 7.85 | 7.63 | 7.74 | 7.4 | 7.38 | 7.67 | 7.83 | 7.83 | 7.35 | 7.68 | 7.6 | 8.25 | 7.3 | 7.84 | 7.26 | 7.53 | 7.33 | 7.51 | 7.93 | 7.72 | 8.06 | 7.71 | 7.38 | 7.46 | 7.54 | 8.79 | 7.56 | 7.49 |  | 7.43 | 8.67 | 7.46 | 8.37 | 8.37 | 8.5 | 7.9 |  |  | 7.9 |  | 7.9 | 7.9 |  | 8 | 8.6 | 8 | 8.3 | 7.7 |  |  | 7.8 | [8 empty] | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8 | 8.4
Limit 5,5pH | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Limit 9 pH | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5
 | time axis 2015-10-01 to 2025-06-01
Joes House border 1- Electrical Conductivty | 2016-04-01: 146; 2016-05-01: 128; 2016-06-01: 136; 2016-07-01: 121; 2016-08-01: 98.4; 2016-09-01: 171; 2016-10-01: 156; 2016-11-01: 170; 2016-12-01: 176; 2017-03-01: 242; 2017-05-01: 240; 2017-06-01: 199; 2017-07-01: 197; 2017-08-01: 178; 2017-09-01: 201; 2017-10-01: 194; 2017-11-01: 177; 2017-12-01: 172; 2018-01-01: 158; 2018-03-01: 187; 2018-04-01: 192; 2018-05-01: 161; 2018-06-01: 137; 2018-07-01: 92.9; 2018-08-01: 96.6; 2018-09-01: 161; 2018-10-01: 185; 2018-11-01: 188; 2018-12-01: 147; 2019-01-01: 224; 2019-04-01: 171; 2019-06-01: 173; 2019-07-01: 108; 2019-08-01: 153; 2019-09-01: 190; 2019-10-01: 175; 2020-05-01: 157; 2020-06-01: 122; 2020-07-01: 131; 2020-08-01: 123; 2020-09-01: 102; 2021-06-01: 699; 2022-02-01: >1288; 2022-07-01: 764; 2022-08-01: 1340; 2022-09-01: 1510; 2023-03-01: 687; 2023-04-01: 1490; 2023-05-01: 1160; 2023-06-01: 264; 2023-07-01: 228; 2023-09-01: 130; 2023-10-01: 300; 2024-07-01: 260; 2024-08-01: 716; 2024-09-01: 614
Botriver Downstream Sample 2- Electrical Conductivty | [5 empty] | 61.6 | 145 | 126 | 131 | 121 | 116 | 173 | 153 | 170 | 175 | [6 empty] | 197 | 176 | 201 | 194 | [7 empty] | 137 | 93.1 | 96.3 | 160 | 185 | 184 | 149 | 224 |  |  | 171 |  |  | 102 | 153 | 190 | 172 | [6 empty] | 157 | 121 | 131 | 128 | 106 | 143.4 | 100.9 | 93.9 | 93.9 | 71.8 | 237 | 147 | 100 | 92.5 | 104 | 108 | 118 | 123 | 102 | 90.5 | 116 | 88.7 | 60.5 | 86.5 | 46.9 | 64.6 | 95.5 |  | 113 | 122 | 113 | 95 | 62.4 | 96.3 | 60.7 | 75.2 | 68.6 | 63.9 | 78.3 | 92.4 | 83.9 |  |  |  |  | 112
Botriver upstream Sample 3- Electrical Conductivty | [5 empty] | 127 | 142 | 162 | 192 | 123 | 147 | 130 | 131 | 165 | 161 | 155 | 182 | 216 | 193 | 219 | 199 | 210 | 175 | 187 | 171 | 146 | 188 |  |  | 167 | 160 | 118 | 159 | 104 | 109 | 163 | 141 | 143 | 122 | 204 | 216 | 188 | 174 | 170 | 186 | 109 | 162 | 175 | 179 | 170 | 177 | 139 | 174 | 165 | 194 | 162 | 129 | 147 | 150 | 118 | 149.9 | 81.9 | 82.9 | 82.9 | 87.2 | 154 | 146 | 97.1 | 96.5 | 76.3 | 140 | 83.2 | 130 | 95.4 | 92.1 | 107 | 88 | 62.2 | 87.9 | 47.9 | 68.2 | 93.7 |  | 101 | 124 | 122 | 99.6 | 85.2 | 104 | 74.3 | 88 | 91.2 | 74.2 | 84.9 | 80.1 | 78.5
Leeurivier Sample 5 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 369 | 1026 | 1428 | 1428 | 1310 | 307 | [7 empty] | 320 | 733 | 390 | 167 | 174 |  |  | 138 | [8 empty] | 163 | 340 | 237 | 871 | 1000
Limit 70mS/m | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
 | time axis 2015-10-01 to 2025-06-01
Joes House Border Sample 1 - Suspended Solids | 2016-04-01: 5; 2016-05-01: 5; 2016-06-01: 8; 2016-07-01: 5; 2016-08-01: 5; 2016-09-01: 5; 2016-10-01: 60; 2016-11-01: 12; 2016-12-01: 79; 2017-03-01: 5; 2017-05-01: 2; 2017-06-01: 2; 2017-07-01: 2; 2017-08-01: 43; 2017-09-01: 2; 2017-10-01: 2; 2017-11-01: 2; 2017-12-01: 266; 2018-01-01: 115; 2018-03-01: 2; 2018-04-01: 2; 2018-05-01: 2; 2018-06-01: 2; 2018-07-01: 2; 2018-08-01: 2; 2018-09-01: 2; 2018-10-01: 22.5; 2018-11-01: 2; 2018-12-01: 10; 2019-01-01: 12; 2019-04-01: 28; 2019-06-01: 2; 2019-07-01: 2; 2019-08-01: 12; 2019-09-01: 2; 2019-10-01: 8; 2020-05-01: 91.7; 2020-06-01: 7.6; 2020-07-01: 2; 2020-08-01: 3.2; 2020-09-01: 502; 2021-06-01: <25; 2022-02-01: 98; 2022-07-01: 14; 2022-08-01: 41; 2022-09-01: 68; 2023-03-01: <5; 2023-04-01: 39; 2023-05-01: 17; 2023-06-01: <5; 2023-07-01: 111; 2023-09-01: <5,0; 2023-10-01: 71; 2024-07-01: >5.0; 2024-08-01: 29; 2024-09-01: 86
Botrivier Downstream Sample 2 - Suspended Solids | [5 empty] | 246 | 29 | 6 | 647 | 5 | 5 | 5 | 16 | 33 | 56 | [6 empty] | 2 | 9 | 2 | 2 | [7 empty] | 25 | 2 | 2 | 2 | 33 | 2 | 2 | 2 |  |  | 22 |  |  | 2 | 2 | 2 | 3 | [6 empty] | 167 | 16.8 | 9.6 | 4.8 | 2 | <25 | <25 | <25 | <25 | <5.0 | <5 | <5 | 6 | <5 | <5 | <5 | 26 | <5 | 6 | 7 | <5 | <5 | 14 | 10 | 691 | 249 | 32 |  | 12 | 41 | <5 | 5 | 81 | 21 | 82 | 67 | 61 | 68 | <5 | <5 | 30
Botrivier Upstream Sample 3 - Suspended Solids | 2021-06-01: <25; 2022-02-01: <25; 2022-03-01: <25; 2022-04-01: <25; 2022-05-01: <25; 2022-07-01: <5; 2022-08-01: <5; 2022-09-01: <5; 2022-10-01: <5; 2022-11-01: <5; 2022-12-01: <5; 2023-01-01: <5; 2023-02-01: <5; 2023-03-01: <5; 2023-04-01: <5; 2023-05-01: <5; 2023-06-01: 13; 2023-07-01: 7; 2023-08-01: 2030; 2023-09-01: 776; 2023-10-01: 287; 2023-11-01: 49; 2024-01-01: <5; 2024-02-01: 20; 2024-03-01: <5; 2024-04-01: 17; 2024-05-01: 89; 2024-06-01: 8; 2024-07-01: 106; 2024-08-01: 62; 2024-09-01: 26; 2024-10-01: 22; 2024-11-01: <5; 2024-12-01: <5; 2025-01-01: 28
Leeuriver Sample 4 - Suspended Solids | [5 empty] | 11 | 5 | 5 | 28 | 76 | 36 | 37 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 2 | 2 | 87 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 58 | 2 | 2 | 239 | 92 | 33 | 2 | 2 | 55 | 3 | 6 | 2 | 10 | 2 | 9.5 | 10 | 11.6 | 88 | 67 | 62.4 | 14 | 2.8 | 13.6 | 30.4 | 27 | <25 | 99 | 99 | <5.0 | 143 | [7 empty] | <5 | 28 | <5 | <5 | 72 |  |  | 37 | [8 empty] | >5.0 | 40 | 211 | 75 | 30
Limit 25mg/l | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
 | time axis 2015-10-01 to 2025-06-01
Joes House Border Sample 1 - Dissolve oxygen | 2016-04-01: 42; 2016-05-01: 48; 2016-06-01: 130; 2016-07-01: 47; 2016-08-01: 62; 2016-09-01: 108; 2016-10-01: 85; 2016-11-01: 85; 2016-12-01: 222; 2017-03-01: 100; 2017-05-01: 71; 2017-06-01: 82; 2017-07-01: 73; 2017-08-01: 78; 2017-09-01: 60; 2017-10-01: 57; 2017-11-01: 65; 2017-12-01: 230; 2018-01-01: 228; 2018-03-01: 62; 2018-04-01: 90; 2018-05-01: 48; 2018-06-01: 68; 2018-07-01: 82; 2018-08-01: 74; 2018-09-01: 87; 2018-10-01: 98; 2018-11-01: 67; 2018-12-01: 80; 2019-01-01: 69; 2019-04-01: 54; 2019-06-01: 40; 2019-07-01: 72; 2019-08-01: 89; 2019-09-01: 100; 2019-10-01: 75; 2020-05-01: 61; 2020-06-01: 73; 2020-07-01: 77; 2020-08-01: 69; 2020-09-01: 60; 2022-07-01: 9.8; 2022-08-01: 10.3; 2022-09-01: 8.5; 2023-03-01: 9.5; 2023-04-01: 9; 2023-05-01: 9.2; 2023-06-01: 8.7; 2023-07-01: 8.8; 2023-09-01: 7.4; 2023-10-01: 8.3; 2024-07-01: 9.6; 2024-08-01: 8.5; 2024-09-01: 8.8
Botrivier Downstream Sample 2 - Dissolve oxygen | [5 empty] | 919 | 47 | 48 | 185 | 47 | 65 | 84 | 85 | 94 | 220 | [6 empty] | 104 | 112 | 67 | 60 | [7 empty] | 95 | 81 | 77 | 88 | 102 | 65 | 75 | 60 |  |  | 54 |  |  | 75 | 76 | 97 | 78 | [6 empty] | 64 | 75 | 82 | 65 | 44 |  |  | 6.9 | 6.9 | 9.3 | 9.2 | 10.1 | 9 | 9.1 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 8.9 | 9.1 | 8.7 | 8.6 | 8.9 | 8.7 | 8.4 | 8.2 | 8.4 | 8.4 |  | 8.9 | 8.9 | 8.7 | 38 |  |  |  |  | 9 | 8.5 | 7.8 | 8 | 7.2 |  |  |  |  | 14.3
Botrivier Upstream Sample 3 - Dissolve oxygen | 2022-05-01: 8.8; 2022-07-01: 9.5; 2022-08-01: 11.2; 2022-09-01: 9; 2022-10-01: 9.1; 2022-11-01: 8.4; 2022-12-01: 8.6; 2023-01-01: 8.8; 2023-02-01: 8.9; 2023-03-01: 9.1; 2023-04-01: 8.8; 2023-05-01: 8.8; 2023-06-01: 8.8; 2023-07-01: 8.9; 2023-08-01: 8.3; 2023-09-01: 7.9; 2023-10-01: 8.4; 2023-11-01: 8.2; 2024-01-01: 8.9; 2024-02-01: 9.3; 2024-03-01: 8.7; 2024-04-01: 36; 2024-09-01: 9; 2024-10-01: 8.6; 2024-11-01: 8.1; 2024-12-01: 8.1; 2025-01-01: 7.6
Leeuriver Sample 4 - Dissolve oxygen | [5 empty] | 86 | 187 | 109 | 220 | 136 | 92 | 113 | 55.3 | 119 | 120 | 83 | 88 | 115 | 65 | 86 | 110 | 136 | 140 | 67 | 77 | 62 | 107 |  |  | 81 | 142 | 118 | 92 | 93 | 90 | 92 | 116 | 85 | 142 | 325 | 224 | 133 | 59 | 89 | 105 | 82 | 108 | 109 | 94 | 92 | 69 | 63 | 70 | 429 | 318 | 205 | 77 | 96 | 77 | 14.6 |  |  |  |  | 9 | 8.9 | [7 empty] | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 5.5 |  |  | 8.8 | [8 empty] | 8.4 | 7.8 | 5.8 | 7.2 | 6.8
Limit 6mg/l | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
 | time axis 2015-10-01 to 2025-06-01
Joes House Border Sample 1 - Turbidity | 2016-04-01: 23.1; 2016-05-01: 23.3; 2016-06-01: 21.3; 2016-07-01: 14.5; 2016-08-01: 15; 2016-09-01: 7.42; 2016-10-01: 0.5; 2016-11-01: 12; 2016-12-01: 29; 2017-03-01: 10.2; 2017-05-01: 39.8; 2017-06-01: 17.5; 2017-07-01: 31.1; 2017-08-01: 35.6; 2017-09-01: 9.72; 2017-10-01: 30.3; 2017-11-01: 23.6; 2017-12-01: 27.6; 2018-01-01: 20.2; 2018-03-01: 13.3; 2018-04-01: 27.1; 2018-05-01: 25.4; 2018-06-01: 2; 2018-07-01: 3.4; 2018-08-01: 2; 2018-09-01: 3.5; 2018-10-01: 26.1; 2018-11-01: 29.1; 2018-12-01: 36.7; 2019-01-01: 25.9; 2019-04-01: 54; 2019-06-01: 21.1; 2019-07-01: 2.78; 2019-08-01: 0.49; 2019-09-01: 1.03; 2019-10-01: 22.4; 2020-05-01: 25.2; 2020-06-01: 0.99; 2020-07-01: 0.7; 2020-08-01: 6.02; 2020-09-01: 3.33; 2021-06-01: 51; 2022-02-01: 63; 2022-07-01: 30; 2022-08-01: 17.1; 2022-09-01: 57.2; 2023-03-01: 10.8; 2023-05-01: 12.4; 2023-06-01: 42.8; 2023-07-01: 106; 2023-09-01: 127; 2023-10-01: 42.7; 2024-07-01: 41.3; 2024-08-01: 19.1; 2024-09-01: 96.4
Botrivier Downstream Sample 2 - Turbidity | 2021-06-01: 7; 2022-02-01: 9; 2022-03-01: 2.96; 2022-04-01: 2.96; 2022-05-01: 10.1; 2022-07-01: 12.8; 2022-08-01: 5.7; 2022-09-01: 8.4; 2022-10-01: 15.5; 2022-11-01: 6.8; 2022-12-01: 8.8; 2023-01-01: 6.9; 2023-02-01: 13.6; 2023-03-01: 44.2; 2023-05-01: 31; 2023-06-01: 64.3; 2023-07-01: 120; 2023-08-01: 19.1; 2023-09-01: >1000; 2023-10-01: 376; 2023-11-01: 32.4; 2024-01-01: 25.3; 2024-02-01: 56.3; 2024-03-01: 27.8; 2024-05-01: 199; 2024-06-01: 45.4; 2024-07-01: 229; 2024-09-01: 129; 2024-10-01: 105; 2024-11-01: 19.4; 2024-12-01: 10.2; 2025-01-01: 26.1
Botrivier Upstream Sample 3 - Turbidity | 2016-03-01: 3.97; 2016-04-01: 24.1; 2016-05-01: 23.9; 2016-06-01: 21.1; 2016-07-01: 14.2; 2016-08-01: 16.2; 2016-09-01: 7.49; 2016-10-01: 0.5; 2016-11-01: 12.6; 2016-12-01: 32.3; 2017-07-01: 32.5; 2017-08-01: 19.8; 2017-09-01: 9.96; 2017-10-01: 26.6; 2018-06-01: 2.2; 2018-07-01: 3.5; 2018-08-01: 2; 2018-09-01: 3.7; 2018-10-01: 26.7; 2018-11-01: 30; 2018-12-01: 36.3; 2019-01-01: 25.9; 2019-04-01: 22.4; 2019-07-01: 1.39; 2019-08-01: 0.64; 2019-09-01: 1.26; 2019-10-01: 23.1; 2020-05-01: 23.8; 2020-06-01: 0.87; 2020-07-01: 0.79; 2020-08-01: 7.13; 2020-09-01: 4.91; 2021-06-01: 8; 2022-07-01: 7.3; 2022-08-01: 9.4; 2022-09-01: 9.2; 2022-10-01: 12.7; 2022-11-01: 10.6; 2022-12-01: 9.3; 2023-01-01: 18.5; 2023-02-01: 15.2; 2023-03-01: 44.3; 2023-05-01: 41.3; 2023-06-01: 80.5; 2023-07-01: 112; 2023-08-01: 16; 2023-09-01: >1000; 2023-10-01: 380; 2023-11-01: 69.7; 2024-01-01: 16.2; 2024-02-01: 20; 2024-03-01: 15.5; 2024-05-01: 213; 2024-06-01: 36.3; 2024-07-01: 180; 2024-09-01: 80.2; 2024-10-01: 76; 2024-11-01: 13.5; 2024-12-01: 9.8; 2025-01-01: 14.6
Leeuriver Sample 4 - Turbidity | [5 empty] | 12.8 | 19.8 | 36 | 26.3 | 12.6 | 10.5 | 21.6 | 0.5 | 15.7 | 17.8 | 14.8 | 13.9 | 12.5 | 29.3 | 50.2 | 19.8 | 21.8 | 31.9 | 9.39 | 25.5 | 12.8 | 39.9 |  |  |  | 4.77 | 11.3 | 8.7 | 6.5 | 4.2 | 20.1 | 15.3 | 10.9 | 16.3 | 17.5 | 10.4 | 15 | 23.8 | 5.33 | 18.8 | 3.3 | 7.83 | 12.1 | 15.7 | 24.6 | 16.3 | 13.8 | 19.4 | 12.1 | 12.6 | 9.85 | 1.68 | 10.7 | 13.3 | 6.69 | 17 | 14 |  |  | 9.8 | 33.3 | [7 empty] | 6.8 |  | 19 | 69 | 151 |  |  | 144 | [8 empty] | 26.2 |  | 116 | 19.3 | 11.8
Limit <5mg/l | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
 | time axis 2015-10-01 to 2025-06-01
Joes House Border Sample 1 - Alkalinity | 2016-04-01: 2000; 2016-05-01: 990; 2016-06-01: 420; 2016-07-01: 650; 2016-08-01: 1940; 2016-09-01: 800; 2016-10-01: 830; 2016-11-01: 2000; 2016-12-01: 1620; 2017-03-01: 1360; 2017-05-01: 2000; 2017-06-01: 544; 2017-07-01: 660; 2017-08-01: 180; 2017-09-01: 990; 2017-10-01: 2000; 2017-11-01: 1660; 2017-12-01: 2000; 2018-01-01: 1330; 2018-03-01: 200; 2018-04-01: 2000; 2018-05-01: 2000; 2018-06-01: 240; 2018-07-01: 190; 2018-08-01: 210; 2018-09-01: 270; 2018-10-01: 193; 2018-11-01: 2000; 2018-12-01: 2000; 2019-01-01: 2000; 2019-04-01: 1340; 2019-06-01: 560; 2019-07-01: 1460; 2019-08-01: 410; 2019-09-01: 89; 2019-10-01: 1660; 2020-05-01: 2000; 2020-06-01: 250; 2020-07-01: 20; 2020-08-01: 180; 2020-09-01: 80; 2021-06-01: 228.97; 2022-02-01: 272.68; 2022-07-01: 266; 2022-08-01: 321; 2022-09-01: 274; 2023-03-01: 338; 2023-04-01: 384; 2023-05-01: 406; 2023-06-01: 250; 2023-07-01: 141; 2023-09-01: 98.8; 2023-10-01: 168; 2024-07-01: 152; 2024-08-01: 246; 2024-09-01: 235
Botrivier Downstream Sample 2 - Alkalinity | 2021-06-01: 82.56; 2022-02-01: 82.56; 2022-03-01: 101.8; 2022-04-01: 101.8; 2022-05-01: 48.4; 2022-07-01: 113; 2022-08-01: 88.9; 2022-09-01: 59; 2022-10-01: 66.3; 2022-11-01: 89; 2022-12-01: 82.2; 2023-01-01: 119; 2023-02-01: 90.3; 2023-03-01: 81.5; 2023-04-01: 75; 2023-05-01: 73.8; 2023-06-01: 64.6; 2023-07-01: 50.7; 2023-08-01: 57; 2023-09-01: 25.1; 2023-10-01: 37; 2023-11-01: 68.2; 2024-01-01: 81; 2024-02-01: 92.7; 2024-03-01: 76.5; 2024-05-01: 38.6; 2024-06-01: 65; 2024-07-01: 50.4; 2024-09-01: 47.6; 2024-10-01: 44.9; 2024-11-01: 55.4; 2024-12-01: 75.8; 2025-01-01: 62.9
Botrivier Upstream Sample 3 - Alkalinity | [5 empty] | 2000 | 3 | 890 | 1800 | 500 | 1460 | 550 | 600 | 2000 | 500 | [6 empty] | 950 | 2000 | 980 | 2000 | [7 empty] | 150 | 150 | 220 | 240 | 9 | 190 | 170 | 2000 |  |  | 1660 |  |  | 1880 | 660 | 200 | 2000 | [6 empty] | 2000 | 360 | 110 | 150 | 130 | 86.06 | 86.03 | 103.94 | 103.94 | 66.4 | 79.3 | 88.6 | 58.7 | 68.5 | 67.6 | 132 | 96 | 102 | 71.1 | 73.5 | 66.1 | 64.4 | 53.1 | 57.9 | 25.7 | 42.4 | 66.5 |  | 56.6 | 104 | 103 |  | 61.4 | 70.5 | 66.7 |  | 64.3 | 56.5 | 64.4 | 44.3 | 54.5
Leeuriver Sample 4 - Alkalinity | [5 empty] | 2000 | 1000 | 660 | 2000 | 2000 | 2000 | 1380 | 290 | 2000 | 2000 | 1080 | 69 | 2000 | 1570 | 2000 | 730 | 420 | 390 | 2000 | 2000 | 2000 | 490 |  |  | 30 | 630 | 2000 | 680 | 380 | 150 | 1020 | 2000 | not detected | not detected | 2000 | 2000 | 1880 | 1980 | 16900 | 2000 | 2000 | 1030 | 200 | 1900 | 200 | 860 | 900 | 2000 | 2000 | 2000 | 20000 | 200 | 310 | 110 | 30 | 155.22 | 155.22 | 394.54 | 394.54 | 325 | 200 | [7 empty] | 215 | 329 | 242 | 171 | 199 |  |  | 99.4 | [8 empty] | 185 | 242 | 249 | 288 | 326
Limit <100mg/l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
 | time axis 2015-10-01 to 2025-06-01
Joes House Border Sample 1 - P04 | 2016-04-01: 68.9; 2016-05-01: 39.7; 2016-06-01: 50.5; 2016-07-01: 39.4; 2016-08-01: 25.4; 2016-09-01: 10.4; 2016-10-01: 89; 2016-11-01: 105; 2016-12-01: 81; 2017-03-01: 86; 2017-05-01: 59; 2017-06-01: 83; 2017-07-01: 143; 2017-08-01: 45.6; 2017-09-01: 89; 2017-10-01: 1.64; 2017-11-01: 44.5; 2017-12-01: 25.7; 2018-01-01: 34; 2018-03-01: 31.5; 2018-04-01: 49.2; 2018-05-01: 37; 2018-06-01: 0.16; 2018-07-01: 0.65; 2018-08-01: 0.16; 2018-09-01: 2.3; 2018-10-01: 47.7; 2018-11-01: 58.2; 2018-12-01: 0.16; 2019-01-01: 60.8; 2019-04-01: 57.4; 2019-06-01: 41.6; 2019-07-01: 4.9; 2019-08-01: 0.13; 2019-09-01: 0.34; 2019-10-01: 49.3; 2020-05-01: 37.9; 2020-06-01: 0.1; 2020-07-01: 0.13; 2020-08-01: 11.7; 2020-09-01: 6.61; 2021-06-01: 0.11; 2022-02-01: <0,05; 2022-07-01: 0.65; 2022-08-01: <0,08; 2022-09-01: <0,08; 2023-03-01: 0.59; 2023-04-01: 0.08; 2023-05-01: 0.08; 2023-06-01: 1.7; 2023-07-01: <0,08; 2023-09-01: 0.63; 2023-10-01: 0.5; 2024-07-01: 0.18; 2024-08-01: >0.08; 2024-09-01: 0.08
Botrivier Downstream Sample 2 - P04 | 2021-06-01: <0.05; 2022-02-01: <0.05; 2022-03-01: <0.61; 2022-04-01: <0.61; 2022-05-01: <0.08; 2022-07-01: 0.23; 2022-08-01: <0,08; 2022-09-01: <0,08; 2022-10-01: <0,08; 2022-11-01: <0,08; 2022-12-01: <0,08; 2023-01-01: <0,08; 2023-02-01: 0.015; 2023-03-01: 0.61; 2023-04-01: 0.14; 2023-05-01: 0.17; 2023-06-01: 0.12; 2023-07-01: <0,08; 2023-08-01: <0,08; 2023-09-01: <0,08; 2023-10-01: <0,08; 2023-11-01: <0,08; 2024-01-01: <0,08; 2024-02-01: <0,08; 2024-03-01: 0.09; 2024-04-01: <0,08; 2024-05-01: 0.14; 2024-06-01: <0,08; 2024-07-01: 0.12; 2024-08-01: 0.08; 2024-09-01: 0.08; 2024-10-01: 0.08; 2024-11-01: <0.08; 2024-12-01: <0.08; 2025-01-01: <0.08; 2025-06-01: <0.08
Botrivier Upstream Sample 3 - P04 | [5 empty] | 32.9 | 66.9 | 39.3 | 37.6 | 37.8 | 24.4 | 9 | 85 | 107 | 82 | [6 empty] | 130 | 21.9 | 88 | 2.16 | [7 empty] | 0.16 | 0.67 | 0.16 | 2.1 | 47.3 | 46.6 | 0.16 | 58.7 |  |  | 59.7 |  |  | 2.1 | 0.1 | 0.31 | 42.7 | [6 empty] | 36.1 | 0.1 | 0.11 | 15.2 | 10.2 | 0.07 | <0.05 | <0.61 | <0.61 | <0.08 | 0.13 | <0,08 | 0.18 | <0,08 | <0,08 | 0.21 | <0,08 | 0.28 | 0.32 | 0.08 | 0.16 | 0.12 | 0.29 | 0.15 | 0.35 | <0,08 | <0,08 |  | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | 0.15 | <0,08 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | <0.08 | <0.08 | <0.08
Leeuriver Sample 4 - P04 | [5 empty] | 19.8 | 52 | 45.3 | 25.9 | 35.6 | 0.46 | 35.3 | 55.3 | 76 | 70 | 38 | 21 | 63 | 56 | 35 | 41 | 104 | 43.8 | 66 | 2.77 | 16.4 | 26.1 |  |  | 7.8 | 30.4 | 13.8 | 8 | 1.77 | 1.21 | 39.5 | 27.5 | 55.3 | 0.16 | 66.8 | 104 | 34.6 | 56.3 | 29.3 | 34.1 | 1.61 | 7.7 | 26.5 | 49.6 | 50.5 | 56 | 18.9 | 69.1 | 107 | 122 | 106 | 0.1 | 20.9 | 26.5 | 14.1 | 0.96 | <0.05 | <0.15 | <0.15 | <0.08 | 1.6 | [7 empty] | 1.2 | 0.63 | 1.5 | 2.3 | 2.7 |  |  | 1.5 | [8 empty] | 2.2 | 1.7 | 2.4 | 0.92 | 0.5
Limit <0,5mg/l | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
 | time axis 2015-10-01 to 2025-06-01
Joes House Border Sample 1 - N03/N02 (as N) | 2016-04-01: 4.89; 2016-05-01: 1.72; 2016-06-01: 30.5; 2016-07-01: 11; 2016-08-01: 5.8; 2016-09-01: 0.23; 2016-10-01: 0.28; 2016-11-01: 2.52; 2016-12-01: 0.27; 2017-03-01: 0.269; 2017-05-01: 1.64; 2017-06-01: 1.71; 2017-07-01: 3.16; 2017-08-01: 3.05; 2017-09-01: 3.03; 2017-10-01: 5.54; 2017-11-01: 8.3; 2017-12-01: 1.1; 2018-01-01: 3.57; 2018-03-01: 17.3; 2018-04-01: 17.4; 2018-05-01: 34.4; 2018-06-01: 5.1; 2018-07-01: 2.2; 2018-08-01: 2.07; 2018-09-01: 3.2; 2018-10-01: 1.1; 2018-11-01: 7.1; 2018-12-01: 1.1; 2019-01-01: 34.8; 2019-04-01: 38.8; 2019-06-01: 40.7; 2019-07-01: 8.9; 2019-08-01: 0.86; 2019-09-01: 0.5; 2019-10-01: 38.9; 2020-05-01: 34.7; 2020-06-01: 7.79; 2020-07-01: 1.97; 2020-08-01: 13.5; 2020-09-01: 7.44; 2021-06-01: 2; 2022-02-01: 3.3; 2022-07-01: 2.3; 2022-08-01: <0,18; 2022-09-01: <0,18; 2023-03-01: 2.8; 2023-04-01: 0.18; 2023-05-01: 0.27; 2023-06-01: 0.82; 2023-07-01: 0.29; 2023-09-01: 1.9; 2023-10-01: 2.4; 2024-07-01: 0.04; 2024-08-01: 0.01; 2024-09-01: 0.01
Botrivier Downstream Sample 2 - N03/N02 (as N) | 2021-06-01: 1.2; 2022-02-01: 3.4; 2022-03-01: 0.23; 2022-04-01: 0.23; 2022-05-01: <0,18; 2022-07-01: 3.6; 2022-08-01: 0.59; 2022-09-01: 0.3; 2022-10-01: <0,18; 2022-11-01: <0,18; 2022-12-01: 0.23; 2023-01-01: 0.18; 2023-02-01: 0.29; 2023-03-01: 0.39; 2023-04-01: 0.41; 2023-05-01: 1.4; 2023-06-01: 2.8; 2023-07-01: 1.6; 2023-08-01: 0.54; 2023-09-01: 0.79; 2023-10-01: 0.6; 2023-11-01: 0.33; 2024-01-01: 0.44; 2024-02-01: 0.22; 2024-03-01: 0.29; 2024-04-01: 0.36; 2024-05-01: 0.78; 2024-06-01: 1.4; 2024-07-01: 0.01; 2024-08-01: 0.48; 2024-09-01: 0.01; 2024-10-01: 0.01; 2024-11-01: <0.01; 2024-12-01: <0.01; 2025-01-01: <0.01
Botrivier Upstream Sample 3 - N03/N02 (as N) | [5 empty] | 0.23 | 6.53 | 1.31 | 35.5 | 10.6 | 3.7 | 1.5 | 1.01 | 2.96 | 0.18 | [6 empty] | 3.36 | 12.8 | 3.01 | 5.78 | [7 empty] | 5.5 | 2.1 | 2.11 | 8.2 | 1.1 | 2 | 1.1 | 33.4 |  |  | 38.5 |  |  | 5.79 | 0.84 | 0.5 | 40.4 | [6 empty] | 35.5 | 7.33 | 2.1 | 16.4 | 10.1 | 1.2 | 3.5 | 0.25 | 0.25 | <0,18 | 4.6 | 0.71 | 0.3 | <0,18 | <0,18 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 1.3 | 0.43 | 2 | 3.1 | 1.6 | 0.6 | 0.67 | 0.54 | 0.37 |  | <0,18 | 0.2 | 0.22 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.01 | 0.46 | 0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
Leeuriver Sample 4 - N03/N02 (as N) | [5 empty] | 0.23 | 1.39 | 1.61 | 25.5 | 0.6 | 4.2 | 0.86 | 0.25 | 2.7 | 0.2 | 17.5 | 0.6 | 3.84 | 34.4 | 1.1 | 10.8 | 2.19 | 12.2 | 4.95 | 2.92 | 5.5 | 1.1 |  |  |  | 1.1 | 15.1 | 10.7 | 1.8 | 2.44 | 10.8 | 2.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 14.5 | 32.7 | 7.88 | 29.6 | 6.15 | 7.11 | 3.03 | 0.65 | 0.3 | 0.47 | 3.68 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 7.63 | 11.6 | 22.6 | 11 | 10.5 | 7 | 0 | 0 | <0,18 | 2.9 | [7 empty] | 5.7 | 0.18 | 3.6 | 7.4 | 0.48 |  |  | 1.3 | [8 empty] | >0.18 | 0.21 | 0.15 | 0.11 | <0.01
Limit <5mg/l | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
 | time axis 2015-10-01 to 2025-06-01
Joes House Border Sample 1 - NH3 (as N) | 2016-04-01: 253; 2016-05-01: 252; 2016-06-01: 226; 2016-07-01: 211; 2016-08-01: 155; 2016-09-01: 461; 2016-10-01: 225; 2016-11-01: 207; 2016-12-01: 240; 2017-03-01: 476; 2017-05-01: 363; 2017-06-01: 256; 2017-07-01: 350; 2017-08-01: 316; 2017-09-01: 326; 2017-10-01: 304; 2017-11-01: 330; 2017-12-01: 349; 2018-01-01: 396; 2018-03-01: 93.7; 2018-04-01: 369; 2018-05-01: 290; 2018-06-01: 254; 2018-07-01: 201; 2018-08-01: 177; 2018-09-01: 385; 2018-10-01: 271; 2018-11-01: 815; 2018-12-01: 318; 2019-01-01: 346; 2019-04-01: 259; 2019-06-01: 259; 2019-07-01: 196; 2019-08-01: 306; 2019-09-01: 377; 2019-10-01: 248; 2020-05-01: 242; 2020-06-01: 244; 2020-07-01: 265; 2020-08-01: 225; 2020-09-01: 182; 2021-06-01: 0.07; 2022-02-01: <0,05; 2022-07-01: 3.7; 2022-08-01: 0.27; 2022-09-01: 0.58; 2023-03-01: 0.15; 2023-04-01: 0.51; 2023-05-01: 0.17; 2023-06-01: 7.6; 2023-07-01: 0.11; 2023-09-01: 2; 2023-10-01: 0.07; 2024-07-01: 2.8; 2024-08-01: 0.34; 2024-09-01: 0.4
Botrivier Downstream Sample 2 - NH3 (as N) | [5 empty] | 39 | 268 | 258 | 249 | 213 | 222 | 468 | 227 | 211 | 247 | [6 empty] | 331 | 373 | 317 | 288 | [7 empty] | 255 | 198 | 178 | 365 | 275 | 760 | 317 | 345 |  |  | 262 |  |  | 192 | 307 | 382 | 265 | [6 empty] | 245 | 231 | 266 | 226 | 189 | 0.11 | <0.05 | 0.10 | 0.10 | <0.05 | 0.92 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0.12 | <0,05 | 0.03 | <0,05 | 0.39 | 0.06 | 0.17 | 0.65 | 0.14 | 0.06 | 0.1 | 0.13 | 0.38 |  | 0.22 | 0.12 | 0.85 | 0.07 | 0.14 | 0.08 | 1.6 |  | 0.39 | 0.61 | <0.18 | <0.18 | <0.18 |  |  |  |  | 0.77
Botrivier Upstream Sample 3 - NH3 (as N) | 2021-06-01: <0,05; 2022-02-01: <0.05; 2022-03-01: 0.09; 2022-04-01: 0.09; 2022-05-01: <0.05; 2022-07-01: <0,05; 2022-08-01: <0,05; 2022-09-01: 0.06; 2022-10-01: 0.08; 2022-11-01: 0.1; 2022-12-01: 0.07; 2023-01-01: 0.03; 2023-02-01: 0.06; 2023-03-01: 0.3; 2023-04-01: 0.19; 2023-05-01: 0.09; 2023-06-01: 0.1; 2023-07-01: 0.1; 2023-08-01: 0.26; 2023-09-01: 0.2; 2023-10-01: 0.24; 2023-11-01: 0.64; 2024-01-01: <0,05; 2024-02-01: 0.18; 2024-03-01: 0.12; 2024-04-01: 0.1; 2024-05-01: 0.2; 2024-06-01: 0.07; 2024-07-01: 2.2; 2024-09-01: 0.3; 2024-10-01: 0.61; 2024-11-01: 0.2; 2024-12-01: <0.18; 2025-01-01: 0.23
Leeuriver Sample 4 - NH3 (as N) | [5 empty] | 235 | 266 | 290 | 219 | 245 | 258 | 278 | 227 | 244 | 233 | 294 | 364 | 418 | 454 | 329 | 322 | 414 | 315 | 323 | 303 | 318 | 357 |  |  |  | 304 | 264 | 308 | 221 | 204 | 305 | 225 | 380 | 250 | 320 | 288 | 355 | 276 | 307 | 304 | 210 | 316 | 308 | 271 | 279 | 291 | 256 | 254 | 179 | 222 | 200 | 246 | 259 | 251 | 207 | 0.17 | <0.05 | <0.11 | <0.11 | 0.36 | 1.7 |  |  | 1.7 |  |  |  |  | <0,05 | 0.07 | 0.72 | 3 | 6.3 |  |  | 0.52 | [8 empty] | 0.02 | 0.59 | 0.3 | 0.22 | <0.18
Limit <10mg/l | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
 | time axis 2015-10-01 to 2025-06-01
Joes House Border Sample 1 - BTEX, TPH | 2016-04-01: 0.5; 2016-05-01: 0.5; 2016-06-01: 2; 2016-07-01: 5.45; 2016-08-01: 8.33; 2016-09-01: 1.25; 2016-10-01: 1.67; 2016-11-01: 7.78; 2016-12-01: 1.25; 2017-03-01: 8.75; 2017-05-01: 0.5; 2017-06-01: 0.5; 2017-07-01: 0.5; 2017-08-01: 2; 2017-09-01: 0.5; 2017-10-01: 0.5; 2017-11-01: 1.43; 2017-12-01: 5; 2018-01-01: 4.44; 2018-04-01: 0.5; 2018-05-01: 1.25; 2018-06-01: 26.3; 2018-07-01: 3.33; 2018-08-01: 0.5; 2018-10-01: 0.5; 2018-11-01: 0.5; 2018-12-01: 0.5; 2019-01-01: 0.5; 2019-04-01: 0.5; 2019-06-01: 0.5; 2019-07-01: 0.5; 2019-08-01: 0.5; 2019-09-01: 0.5; 2019-10-01: 0.5; 2020-05-01: 0.5; 2020-06-01: 0.5; 2020-07-01: 0.5; 2020-08-01: 0.5; 2020-09-01: 0.5; 2022-07-01: <5; 2022-08-01: <5; 2022-09-01: <5; 2023-03-01: <5
Botrivier Downstream Sample 2 - BTEX, TPH | 2016-03-01: 0.5; 2016-04-01: 0.5; 2016-05-01: 0.5; 2016-06-01: 0.5; 2016-07-01: 3.53; 2016-08-01: 6.5; 2016-09-01: 5.33; 2016-10-01: 5; 2016-11-01: 33.7; 2016-12-01: 4.44; 2017-07-01: 0.5; 2017-08-01: 3.33; 2017-09-01: 0.83; 2017-10-01: 0.5; 2018-06-01: 11.4; 2018-07-01: 0.5; 2018-08-01: 0.5; 2018-10-01: 10.5; 2018-11-01: 0.5; 2018-12-01: 0.5; 2019-01-01: 0.5; 2019-04-01: 0.5; 2019-07-01: 0.5; 2019-08-01: 0.5; 2019-09-01: 0.5; 2019-10-01: 0.5; 2020-05-01: 0.5; 2020-06-01: 0.5; 2020-07-01: 0.5; 2020-08-01: 0.5; 2020-09-01: 0.5; 2022-07-01: <5; 2022-08-01: <5; 2022-09-01: <5; 2022-10-01: <5; 2022-11-01: <5; 2023-01-01: <5; 2023-02-01: <5; 2023-03-01: <5
Botrivier Upstream Sample 3 - BTEX, TPH | bar: 2022-07-01 to 2022-11-01; 2023-01-01 to 2023-03-01
Leeuriver Sample 4 - BTEX, TPH | 2016-03-01: 0.5; 2016-04-01: 0.5; 2016-05-01: 0.5; 2016-06-01: 2.5; 2016-07-01: 0.5; 2016-08-01: 2.11; 2016-09-01: 3.13; 2016-10-01: 6.67; 2016-11-01: 0.5; 2016-12-01: 3.75; 2017-01-01: 0.5; 2017-02-01: 0.5; 2017-03-01: 0.5; 2017-04-01: 4.29; 2017-05-01: 0.5; 2017-06-01: 0.5; 2017-07-01: 0.5; 2017-08-01: 1.25; 2017-09-01: 2.22; 2017-10-01: 0.5; 2017-11-01: 0.5; 2017-12-01: 0.5; 2018-04-01: 1.9; 2018-05-01: 0.5; 2018-06-01: 35.6; 2018-07-01: 0.5; 2018-08-01: 0.5; 2018-10-01: 1.67; 2018-11-01: 0.5; 2018-12-01: 0.5; 2019-01-01: 0.59; 2019-02-01: 0.5; 2019-03-01: 0.5; 2019-04-01: 0.5; 2019-05-01: 1.43; 2019-06-01: 0.5; 2019-07-01: 0.5; 2019-08-01: 0.5; 2019-09-01: 0.5; 2019-10-01: 0.5; 2019-11-01: 0.5; 2019-12-01: 0.5; 2020-01-01: 0.5; 2020-02-01: 0.5; 2020-03-01: 0.5; 2020-04-01: 0.5; 2020-05-01: 0.5; 2020-06-01: 0.5; 2020-07-01: 0.5; 2020-08-01: 4.67; 2020-09-01: 4.44; 2022-07-01: <5; 2022-08-01: <5; 2022-09-01: <5; 2023-03-01: <5
Limit <1mg/l | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
 | time axis 2015-10-01 to 2025-06-01
Joes House Border Sample 1 - Faecal coliforms | 2016-04-01: 0.1; 2016-05-01: 0.75; 2016-06-01: 0.1; 2016-07-01: 0.1; 2016-08-01: 0.1; 2016-09-01: 0.34; 2016-10-01: 0.1; 2016-11-01: 0.1; 2016-12-01: 0.1; 2017-03-01: 0.1; 2017-05-01: 0.1; 2017-06-01: 0.1; 2017-07-01: 0.1; 2017-08-01: 0.1; 2017-09-01: 0.1; 2017-10-01: 0.1; 2017-11-01: 0.1; 2017-12-01: 0.1; 2018-03-01: 0.1; 2018-04-01: 0.1; 2018-05-01: 0.1; 2018-06-01: 0.1; 2018-07-01: 0.1; 2018-08-01: 0.44; 2018-09-01: 0.1; 2018-10-01: 0.1; 2018-11-01: 0.1; 2018-12-01: 0.1; 2019-01-01: 0.2; 2019-04-01: 0.31; 2019-06-01: 0.35; 2019-07-01: 0.29; 2019-08-01: 0.19; 2019-09-01: 0.39; 2019-10-01: 0.17; 2020-05-01: 0.3; 2020-06-01: 0.39; 2020-07-01: 0.33; 2020-08-01: 0.39; 2020-09-01: 0.48; 2021-06-01: 280; 2022-02-01: 0; 2022-07-01: 210; 2022-08-01: 70; 2022-09-01: 330; 2023-03-01: 950; 2023-04-01: 95; 2023-05-01: 1050; 2023-06-01: 76; 2023-07-01: 440; 2023-10-01: >2000; 2024-07-01: 75; 2024-08-01: 550; 2024-09-01: >2000
Botrivier Downstream Sample 2 - Faecal coliforms | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.36 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [7 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.61 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  |  | 0.31 |  |  | 0.26 | 0.2 | 0.35 | 0.17 | [6 empty] | 0.28 | 0.28 | 0.33 | 0.34 | 0.38 | 120 | 62 | 90 | 90 | 110 | 290 | 104 | 200 | 950 | 80 | 164 | 28 | 210 | 880 | 64 | 1900 | 530 | >2000 | 190 | >2000 | >2000 | >2000 |  | 32 | 130 | 280 | 260 | >2000 | 880 | >2000 | 1660 | >2000 | >2000 | 1630 | 530 | 1910
Botrivier Upstream Sample 3 - Faecal coliforms | 2021-06-01: 80; 2022-02-01: 100; 2022-03-01: 80; 2022-04-01: 80; 2022-05-01: >2000; 2022-07-01: 230; 2022-08-01: 74; 2022-09-01: 200; 2022-10-01: 670; 2022-11-01: >2000; 2022-12-01: 280; 2023-01-01: 670; 2023-02-01: 650; 2023-03-01: 480; 2023-04-01: 92; 2023-05-01: 640; 2023-06-01: 1570; 2023-07-01: >2000; 2023-08-01: 140; 2023-09-01: >2000; 2023-10-01: >2000; 2023-11-01: >2000; 2024-01-01: >2000; 2024-02-01: >2000; 2024-03-01: 1140; 2024-04-01: 940; 2024-05-01: >2000; 2024-06-01: 840; 2024-07-01: >2000; 2024-08-01: >2000; 2024-09-01: >2000; 2024-10-01: >2000; 2024-11-01: 1170; 2024-12-01: 1250; 2025-01-01: >2000
Leeuriver Sample 4 - Faecal coliforms | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.28 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.75 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.28 | 0.31 | 0.2 | 0.36 | 0.29 | 0.21 | 0.33 | 0.22 | 0.52 | 0.52 | 0.46 | 0.21 | 0.44 | 0.29 | 0.12 | 0.27 | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 330 | 6 | 700 | 700 | >2000 | 770 | [7 empty] | >2000 | 68 | 480 | 280 | >2000 |  | >2000 | >2000 | [8 empty] | 54 | >2000 | >2000 | >2000 | 340
Limit <130mg/l | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130

## Sludge
Month | 2022-02-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01
Ph | 7.91 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 7 |  | 8.1 |  |  |  |  | 7.9 | 8.6 | [7 empty] | 7.6 | 8.3 | 8 | 8.4 | 7.6 |  |  | 8.2 | 8.5 | 8 | 8.4 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.6
Lower Parameter | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5
Upper Parameter | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5
Eletricty Conductivity | 1189 | 1090 | 1070 | 1010 | 952 | 961 |  | 906 |  |  |  |  | 918 | 817 |  | 927 | [5 empty] | 265 | 545 | 739 | 376 | 486 |  |  | 198 | 425 | 478 | 472 | 476 | 228 | 285 | 513
Parameters | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
Suspended solids | 1530 | 315 | 326 | 661 | 2460 | 369 |  | 263 |  |  |  |  | 367 | 168 |  | 371 | [5 empty] | 42 | 158 | 148 | 246 | 614 |  |  | 70 | 115 | 151 | 49 | 68 | 232 | 53 | 92
Parameters | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
COD | 3055 | 2540 | 1060 | 2710 | 6760 | 11140 |  | 2240 |  |  |  |  | 2160 | 1340 |  | 4500 | [5 empty] | 377 | 912 | 1060 | 0.52 | 3800 |  |  | 669 | 1280 | 785 | 617 | 589 | 665 | 504 | 1080
Parameters | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |  | 75 | 75
Orthophosphate | 35.5 | 22 | 20.7 | 15.4 | 9.8 | 62.9 |  | 23.5 |  |  |  |  | 12.2 | 8.3 |  | 34.1 | [5 empty] | 3.1 | 4 | 5.2 | 4.8 | 33.8 |  |  | 8.9 | 7.2 | 15.6 | 13.5 | 11.3 | 4.2 | 2.7 | 4.4
Parameters | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Nitrate | 11 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 |  | <0,18 |  |  |  |  | <0,18 | <0,18 |  | <0,18 | [5 empty] | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 |  |  | <0.18 | <0.18 | <0.18 | <0.18 | <0.18 | <0.18 | <0.18 | <0.18 | <0.20
Parameters | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Ammonia | 854 | 678 | 570 | 409 | 412 | 841 |  | 0.18 |  |  |  |  | 409 | 191 |  | 406 | [5 empty] | 93 | 132 | 151 | 83 | 199 |  |  | 65.8 | 120 | 147 | 116 | 121 | 46.2 | 0 | 94.8
Parameters | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | NA | 6 | 6 | 6 | 6
E.coli |  | 4600 | 7100 | 1100 | 8600 | >20000 |  | >20000 |  |  |  |  | 16200 | 150 |  | >20000 | [5 empty] | 370 | 0 | 0 |  | <20000 |  |  | >2000 | >2000 | 2 | 80 | 10 | >2000 | NA | 20
Parameters | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | NA | 150 | 150 | 150 | 150
Chloride as Free Chlorine does not exceed | 6.7 | 974 | 0.84 | 1060 | 0.65 | 0.43 |  | 0.61 |  |  |  |  | 0.49 | 0.56 |  | 0.54 | [5 empty] | 0.14 | 0.37 | 0.53 |  | 0.31 |  |  | 0.13 | 0.24 | 0.33 | 0.32 | 0.37 | 0.15 | NA | 0.45
Parameters | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | NA | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
Fluoride | 1020 | 0.38 | 975 | 0.53 | 0.8 | 0.64 |  | 0.27 |  |  |  |  | 0.34 | 0.39 |  | 0.63 | [5 empty] | 0.4 | <0,24 | <0,20 |  | 0.24 |  |  | 0.5 | 0.36 | 0.43 | 0.56 | 0.42 | 0.23 | NA | 0.2
Parameters | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | 1 | 1 | 1 | 1
Soap, Oil and Grease | 206 | 36 |  | 38 | 80 | 282 |  | 8 | [5 empty] | 36 | [7 empty] | <1,0 | <1,0 | <1,0 |  |  |  |  | 22 | 27 | 20 |  | 23 | 36 | NA | 220
Parameters | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | NA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
Feacal coliforms |  | 12100 | 7600 | 400 | 12800 | >20000 |  | >20000 |  |  |  |  | >20000 | 160 | [7 empty] | 380 | 110 | 40 | 1300 | <20000 |  |  | >2000 | >2000 | 2 | 160 | 30 | >2000 | NA | 40
Parameters | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | NA | 1000 | 1000 | 1000 | 1000

## Groundwater
Month | 2022-03-01 | 2022-07-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01
Sodium | 2022-03-01: 19.5; 2022-10-01: 17.2; 2023-03-01: 21; 2023-06-01: 17.6; 2024-02-01: 19; 2024-12-01: 17.1; 2025-01-01: 16
Electricity Conductivity | 2022-03-01: 21.3; 2022-07-01: 21.8; 2022-10-01: 26.7; 2023-03-01: 16.3; 2023-06-01: 17; 2023-07-01: 13.3; 2023-08-01: 16.3; 2023-09-01: 18.1; 2024-02-01: 21.1; 2024-12-01: 20.5; 2025-01-01: 18.5
Magnesium | 2022-03-01: 3.2; 2022-10-01: 2.3; 2023-03-01: 1.2; 2023-06-01: 1.6; 2024-02-01: 2.7; 2024-12-01: 2.5; 2025-01-01: 2.1
Calcium | 2022-03-01: 6.3; 2022-10-01: 5.7; 2023-03-01: 2.8; 2023-06-01: 3; 2024-02-01: 6.8; 2024-12-01: 6.4; 2025-01-01: 6.3
Chloride | 2022-03-01: 40; 2022-10-01: 24.7; 2023-03-01: 25.8; 2023-06-01: 23.9; 2024-02-01: 27.1; 2024-12-01: 26.8; 2025-01-01: 21.5
Sulphate | 2022-03-01: 4; 2022-10-01: 0.48; 2023-03-01: 1.1; 2023-06-01: 2.6; 2024-02-01: 3.5; 2024-12-01: 5; 2025-01-01: 4
Nitrate | 2022-03-01: 0.36; 2022-07-01: 0.18; 2022-10-01: 0.18; 2023-03-01: 0.18; 2023-06-01: 0.18; 2023-07-01: <0,18; 2023-08-01: <0,18; 2023-09-01: <0,18; 2024-02-01: >0,18; 2024-12-01: <0.18; 2025-01-01: <0.18
Fluoride | 2022-03-01: 0.3; 2022-10-01: 0.4; 2023-03-01: 0.24; 2023-06-01: 0.32; 2024-02-01: 0.27; 2024-12-01: 0.62; 2025-01-01: 0.64
pH | 2022-03-01: 6.5; 2022-07-01: 6.8; 2022-10-01: 6.8; 2023-03-01: 7.5; 2023-06-01: 7.3; 2023-07-01: 7.4; 2023-08-01: 7.4; 2023-09-01: 7.3; 2024-02-01: 6.9; 2024-12-01: 7.7; 2025-01-01: 7.4
E coli | 2022-07-01: 0; 2022-10-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-06-01: 0; 2024-02-01: 0; 2024-12-01: 9; 2025-01-01: 2
Ortho-Phosphate (monthly) |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | <0,08 |  | <0,08 | <0,08 | <0,08 |  | >0,08 | >0,08 | >0,08 | >0,05 | >0,05 | 0.07 | 0.08 | 0.13 | <0.08 | <0.08 | <0.08
Ammonia monthly |  | 0.08 |  | 0.32 | 0.77 | 0.08 | 0.77 | 1.4 | 0.49 | 0.08 | 0.52 | 0.42 |  | 0.42 | 0.37 | 0.37 |  | 0.18 | >0,05 | 0.07 | >0,08 | >0,08 | >0,08 | 0.05 | 0.08 | 0.21 | <0.05 | 0.05